昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学电力工程学院行波测试类服务软件采购项目                          预算金额：188000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代直流电网行波频差法故障测距系统 | 1、要求用超过50条以上不低于1M采样率行波测距实测数据进行测试。 2、调整软件系统的软硬件环境，测试各种环境对系统性能的影响，从而找到系统各项资源的最优分配原则。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地极引线行波频差法故障测距系统 | 1、要求用超过50条以上不低于1M采样率行波测距实测数据进行测试。 2、调整软件系统的软硬件环境，测试各种环境对系统性能的影响，从而找到系统各项资源的最优分配原则。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地极引线单端谐波分量故障测距系统 | 1、要求用超过50条以上不低于1M采样率行波测距实测数据进行测试。 2、调整软件系统的软硬件环境，测试各种环境对系统性能的影响，从而找到系统各项资源的最优分配原则。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地极引线单端时域法故障测距系统 | 1、要求用超过50条以上不低于1M采样率行波测距实测数据进行测试。 2、调整软件系统的软硬件环境，测试各种环境对系统性能的影响，从而找到系统各项资源的最优分配原则。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地极引线极址电阻在线测算系统 | 1、要求用超过50条以上不低于1M采样率行波测距实测数据进行测试。 2、调整软件系统的软硬件环境，测试各种环境对系统性能的影响，从而找到系统各项资源的最优分配原则。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 行波分析与定位云计算及云控制系统 | 1、要求用超过50条以上不低于1M采样率行波测距实测数据进行测试。 2、调整软件系统的软硬件环境，测试各种环境对系统性能的影响，从而找到系统各项资源的最优分配原则。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 于 年 月 日前完成交货 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：